## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
| À direita das células preenchíveis, seguem explicações. |  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) | [5 empty] | Dados fixos:
Classe do Usuário |  |  | B |  | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário. |  |  |  | Grupo B: tensão menor que 2,3kV
Modelo tarifário |  |  | Branca | [5 empty] | Grupo A: tensão maior que 2,3kV
Cidade |  |  | São Carlos
Tmin |  |  | 5 | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): |  | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  |  | 23 | º/Sul. |  |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | 48 | º/Oeste. |  |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | 5.21 | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  | 0.44925 | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária. *Se for tarifa branca, escolher o horário fora de ponta para facilitar cálculo. Espere um retorno 5-9% maior na realidade
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  | 0.2902 | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD cheio (R$/kWh) |  |  |  | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) c. cons. Fponta TE cheio (R$/kWh) |  |  |  | https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/basestarifas |  |  | *Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD SCEE (R$/kWh) |  |  |  | *Energia injetada
(Grupo A) c. cons. Fponta TE SCEE (R$/kWh)
(Grupo A) c. demanda geração TUSDG (R$/kWh)
Fio B |  |  |  | https://institutosolar.com/como-calcular-o-valor-do-fio-b-para-energia-solar/#:~:text=Para%20se%20obter%20o%20valor,Tarifas%20%3E%3E%20Relat%C3%B3rios%20e%20Indicadores.
Porcentagem fio B |  |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  | 641 | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | 0.8 | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | 550 | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | 1.1 | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | 49.6 | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | -0.0029 | Vide datasheet do módulo.
Nº de MPPTs do Inversor |  |  | 2 | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  |  | 641 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  |  | 0.73945 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  |  | 0.65239 | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  |  | 0 | R$/kWh. Desconsiderar se é grupo B
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  |  | 5 | kW, aproximado
Potência Fotovoltaica teórica |  |  | 5126.3596 | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  |  | 10 | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  |  | 5
Potência Fotovoltaica real |  |  | 5500 | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  |  | 5000 | W; aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  |  | 625.2 | kWh; Geração estimada, a potência é a nominal do inversor
Tensão máxima por MPPT |  |  | 262.384 | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  |  | 28 | º/Norte; escolha ótima se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico Longi Solar 550W |  |  | 10 |  | 0
Inversor WEG SIWM300H M050 5kW |  |  | 1 |  | 0
String box |  |  | 1 |  | 0
Conjunto conector |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  | 50 |  | 0 | (metros)
Cabo solar |  |  | 50 |  | 0
Preço total conjunto estimado |  |  | 1 | 14400 | 14400 | *fonte: estimativa via preços em PortalSolar.com.br
Grampo intermediário |  |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  |  | 0
|  |  | Preço Distribuído (1) |  | 14400 | Preço item a item.
|  |  | Preço Concentrado (2) |  | - | Preço de um kit solar pronto.
|  |  | Escolher (1) ou (2) |  | 1
|  |  | Valor do material |  | 14400
|  |  | Transporte (10% do valor do material) |  | 1440
|  |  | Estudos e Análises |  | 2000
|  |  | Ligação à rede e mão de obra |  | 4000
|  |  | Outro |  | 0
|  |  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  |  | Total: | 21840
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico |  | 3.9709 | /Wp | Quanto menor, melhor
*É estimado que com BESS instalado e estratégia de usar para autoconsumo e evitar pagar FioB ajude ainda mais a valorizar o projeto.
*Para sistemas do grupo A, o aproveitamento monetário é muito maior suprindo autoconsumo - recomendável instalar BESS.
*O preço dos kits solares têm diminuído e a energia tem se valorizado mais nos últimos anos

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef cheio | 0.2902 | TE_ef SCEE (GA)
Previsão de aumento do custo Energia |  |  | 7.5% | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef cheio | 0.44925 | TUSD SCEE (GA)
Taxa de Autoconsumo |  |  | 30% | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - residência, escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef |  | *Base para uso futuro
Taxa de Desconto |  |  | 10% | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL. *Base para uso futuro
Vida útil do inversor |  |  | 15 | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  | 1% | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  | 70% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD-FioB*%; cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
FioB% do TUSD (estimativa geral) |  |  | 30% | Pois o FioB é uma tarifa baseada na TUSD. Conforme TUSD aumenta de valor, FioB também aumenta e pode mudar de forma independente por outras dinâmicas
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -21840 | -21840 | -21840 | -21840
| 1 | 7502.4 | 0.73945 | 0.60467 | 4839.8545 | 48.3985 | 4791.456 | -17048.544 | 4355.8691 | -17484.1309
| 2 | 7352.352 | 0.79491 | 0.65003 | 5098.7867 | 50.9879 | 5047.7989 | -12000.7452 | 4171.7346 | -13312.3964
| 3 | 7292.3328 | 0.85453 | 0.69878 | 5436.4513 | 54.3645 | 5382.0868 | -6618.6584 | 4043.6414 | -9268.7549
| 4 | 7232.3136 | 0.91862 | 0.75119 | 5796.0848 | 57.9608 | 5738.124 | -880.5344 | 3919.2159 | -5349.539
| 5 | 7172.2944 | 0.98751 | 0.80752 | 6179.0834 | 61.7908 | 6117.2925 | 5236.7581 | 3798.3574 | -1551.1816
| 6 | 7112.2752 | 1.0616 | 0.86809 | 6586.9287 | 65.8693 | 6521.0595 | 11757.8176 | 3680.9681 | 2129.7864
| 7 | 7052.256 | 1.1412 | 0.9332 | 7021.1936 | 70.2119 | 6950.9816 | 18708.7992 | 3566.9526 | 5696.7391
| 8 | 6992.2368 | 1.2268 | 1.0032 | 7483.5466 | 74.8355 | 7408.7112 | 26117.5103 | 3456.2184 | 9152.9575
| 9 | 6932.2176 | 1.3188 | 1.0784 | 7975.7584 | 79.7576 | 7896.0008 | 34013.5112 | 3348.6752 | 12501.6326
| 10 | 6872.1984 | 1.4177 | 1.1593 | 8499.7071 | 84.9971 | 8414.71 | 42428.2212 | 3244.235 | 15745.8676
| 11 | 6812.1792 | 1.524 | 1.2463 | 9057.3844 | 90.5738 | 8966.8105 | 51395.0317 | 3142.8124 | 18888.68
| 12 | 6752.16 | 1.6383 | 1.3397 | 9650.9024 | 96.509 | 9554.3934 | 60949.425 | 3044.3242 | 21933.0042
| 13 | 6692.1408 | 1.7612 | 1.4402 | 10282.5003 | 102.825 | 10179.6753 | 71129.1004 | 2948.6893 | 24881.6935
| 14 | 6632.1216 | 1.8933 | 1.5482 | 10954.5516 | 109.5455 | 10845.0061 | 81974.1065 | 2855.8291 | 27737.5226
| 15 | 6572.1024 | 2.0353 | 1.6643 | 11669.5716 | 8285.3958 | 3384.1758 | 85358.2822 | 810.1448 | 28547.6673
| 16 | 6512.0832 | 2.1879 | 1.7892 | 12430.2252 | 124.3023 | 12305.9229 | 97664.2051 | 2678.1274 | 31225.7947
| 17 | 6452.064 | 2.352 | 1.9233 | 13239.3354 | 132.3934 | 13106.9421 | 110771.1472 | 2593.1386 | 33818.9333
| 18 | 6392.0448 | 2.5284 | 2.0676 | 14099.8922 | 140.9989 | 13958.8933 | 124730.0405 | 2510.6297 | 36329.563
| 19 | 6332.0256 | 2.7181 | 2.2227 | 15015.0613 | 150.1506 | 14864.9107 | 139594.9512 | 2430.5317 | 38760.0947
| 20 | 6272.0064 | 2.9219 | 2.3894 | 15988.1938 | 159.8819 | 15828.3119 | 155423.2631 | 2352.7777 | 41112.8724
| 21 | 6211.9872 | 3.1411 | 2.5686 | 17022.8365 | 170.2284 | 16852.6082 | 172275.8713 | 2277.3026 | 43390.1749
| 22 | 6151.968 | 3.3767 | 2.7612 | 18122.742 | 181.2274 | 17941.5146 | 190217.3858 | 2204.0428 | 45594.2178
| 23 | 6091.9488 | 3.6299 | 2.9683 | 19291.8799 | 192.9188 | 19098.9611 | 209316.3469 | 2132.9368 | 47727.1545
| 24 | 6031.9296 | 3.9021 | 3.1909 | 20534.448 | 205.3445 | 20329.1035 | 229645.4505 | 2063.9244 | 49791.0789
| 25 | 5971.9104 | 4.1948 | 3.4302 | 21854.8845 | 218.5488 | 21636.3357 | 251281.7861 | 1996.9472 | 51788.0261
| 26 | 5911.8912 | 4.5094 | 3.6875 | 23257.8803 | 232.5788 | 23025.3014 | 274307.0876 | 1931.9483 | 53719.9745
| 27 | 5851.872 | 4.8476 | 3.9641 | 24748.3916 | 247.4839 | 24500.9077 | 298807.9953 | 1868.8725 | 55588.847
| 28 | 5791.8528 | 5.2112 | 4.2614 | 26331.6541 | 263.3165 | 26068.3376 | 324876.3329 | 1807.6658 | 57396.5128
| 29 | 5731.8336 | 5.602 | 4.581 | 28013.1963 | 280.132 | 27733.0643 | 352609.3972 | 1748.276 | 59144.7888
| 30 | 5671.8144 | 6.0222 | 4.9246 | 29798.8542 | 21157.1865 | 8641.6677 | 361251.0649 | 495.2415 | 59640.0303
| VPL | 59640.0303
| TIR | 28.02%
VPL (Valor Presente Líquido): Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR (Taxa Interna de Retorno): Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.