## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
|  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) |  |  |  |  | Dados fixos:
Classe do Usuário |  | A | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário.
Modelo tarifário |  | Azul | À direita das células preenchíveis, seguem explicações.
Cidade |  | São Carlos
Tmin |  |  | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  | 23 | º/Sul. |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | º/Oeste. |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária.
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) consumo Fponta TUSD |  |  | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) consumo Fponta TE |  |  | Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) custo demanda de geração TUSDG
Fio B |  |  | No site da ANEEL: Assuntos → Tarifas → Relatórios e Indicadores → Base de Dados das Tarifas das Distribuidoras, na opção "Componentes Tarifárias". Você preenche distribuidora, grupo, subgrupo, modalidade e classe, e lê a TUSD Fio B direto, sem imposto.
Porcentagem fio B |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | Vide datasheet do módulo.
Nº de MPPTs do Inversor |  |  | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  | 0 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  | #REF! | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  | 0 | Crédito por kWh injetado (Lei 14.300). TUSD*(1-ICMS) + TE.
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  | #DIV/0!
Potência Fotovoltaica teórica |  | #DIV/0! | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  | #DIV/0! | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  | #DIV/0!
Potência Fotovoltaica real |  | #DIV/0! | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  | #DIV/0! | Aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  | #DIV/0! | Geração estimada.
Tensão máxima por MPPT |  | #DIV/0! | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  | 28 | Escolha ótima, se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico |  |  |  | 0
Inversor |  |  |  | 0
String box |  |  |  | 0
Conjunto conector |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  | 0
Grampo intermediário |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  | 0
|  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item.
|  | Preço Concentrado (2) |  | 18000 | Preço de um kit solar pronto.
|  | Escolher (1) ou (2) |  | 2
|  | Valor do material |  | 18000
|  | Transporte (10% do valor do material) |  | 1800
|  | Estudos e Análises |  | 2000
|  | Ligação à rede e mão de obra |  | 4000
|  | Outro |  | 0
|  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  | Total: | 25800
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico | #DIV/0! | /Wp | "Projeto adequado tem custo entre 4 a 7 R$/Wp".

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef | 0
Previsão de aumento do custo Energia |  |  |  | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef | 0
Taxa de Autoconsumo |  |  |  | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef | 0
Taxa de Desconto |  |  |  | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL.
Vida útil do inversor |  |  |  | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  |  | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos..=
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  |  | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD-FioB*%; cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -25800 | -25800 | -25800 | -25800
| 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 25 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 26 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 27 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 28 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 29 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VPL | #DIV/0!
| TIR | #VALUE!
VPL: Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR: Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.